2016年度教学实验室建设（改善基本办学条件专项）项目公示

2016年度学校教学实验室建设项目已经过学院申报、专家评审、学校审核等程序，拟于近期申报2016年度教育部改善基本办学条件项目。为提高申报和建设质量，现将2016年度教学实验室建设内容予以公示。公示期为：2015年6月30日至7月2日。公示期间，对建设内容如有异议，可以通过书面、电话或Email等形式向学院反映。

联系电话：0532-82031711       邮箱：xhwang@ouc.edu.cn

海洋生命学院

2015年6月29日

一、设备购置

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 液压动物手术台 | DWW-IIDDB | 1 |
| 不锈钢干养式实验兔笼 | 4笼x3层 | 1 |
| 小鼠笼架 | FRI-56笼 | 1 |
| 大鼠、豚鼠笼架 | FRI-25笼 | 1 |
| 净化机 | IVC-PUS | 1 |
| 不锈钢工作台 | 定制 | 1 |
| 不锈钢运输车 | 定制 | 1 |
| 不锈钢器械柜 | 定制 | 1 |
| 空调 | 5匹,RFD12WGAR | 1 |
| 风淋室 | OA-BF | 1 |
| 可控实验生态系统 | 定制 | 4 |
| 显微互动实验室电脑系统 | 内存4GB、硬盘1TB、1G独立显卡、带无线网卡、21寸液晶显示器、USB接口鼠标键盘 | 34 |
| 示教显示屏 | 60吋液晶电视 | 2 |
| 显微图像捕获系统 | CCD+图像捕获处理软件 | 34 |
| 凝胶化学发光成像仪 | Smartchemi | 1 |
| 微量紫外分光光度计 | Gene Quant 1300 | 1 |
| 快速核酸提取仪 | FastPrep-24 | 1 |
| 冰箱 | BCD-579WE | 1 |
| 海洋植物标本 | 委托制造 | 1000 |
| 海洋动物标本 | 委托制造 | 300 |

二、环境建设

| 项目名称 | 主要建设内容 |
| --- | --- |
| 实验动物房修建 | 隔断、空气净化、上下水改造、地面铺设防滑砖 |
| 生物培养系统建设 | 阳光房改造、上下水改造、遮阳设施 |
| 显微互动实验室改建 | 实验台（带隔断）、实验水槽、教台、网络、地面处理、窗帘 |
| 实验台 |  |
| 实验凳 |  |
| 通风橱 |  |